消防专项安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 是否建立了消防安全组织，是否确定消防安全责任人、管理人，消防管理制度是否健全； |  |  |
| 2 | 施工现场平面布局是否符合消防安全要求，施工作业、办公、材料存放、住宿等区域是否分开布设，间距是否达标； |  |  |
| 3 | 电焊、气焊等防火重点岗位施工人员是否具备相应资格，动火、用电作业是否采取防火监护措施； |  |  |
| 4 | 用火用电、易燃易爆物品、施工垃圾管理是否健全落实； |  |  |
| 5 | 施工现场是否按要求配备消防设施、器材，有无明显消防安全警示标志； |  |  |
| 6 | 员工宿舍消防安全措施是否落实，是否有违规使用大功率电器、私拉乱接电线的； |  |  |
| 7 | 是否有明显的防火标志；是否存在违规使用电气焊等明火作业； |  |  |
| 8 | 是否通过宣传栏、横幅标语、电子网络、宣传读物等媒介对作业人员开展消防安全宣传； |  |  |
| 9 | 对作业人员进行消防培训、教育和消防演练，作业员会使用灭火器，会扑灭初起火灾； |  |  |
| 10 | 消防器材有无严重锈蚀，是否临配件完好，处于正常使用状态； |  |  |
| 11 | 物品放置在定置范围内、车辆不乱停放； |  |  |
| 12 | 施工便道、工序出入口无障碍，消防器材放置点是否被堵塞； |  |  |
| 13 | 氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于5m，与明火间距不得小于10m，不得放于切割部位下方或变压器旁 |  |  |
| 14 | 氧气瓶、乙炔瓶不得平放卧倒使用不得直接暴晒 |  |  |
| 15 | 仓库物品有标志、数量、警示标志、并按指定位置放置 |  |  |
| 16 | 仓库有日常通风、透气、降温措施，仓库、消防器材、设备完好并有检查记录 |  |  |
| 17 | 动火作业按要求办理审批，并落实好有关人员责任；生产操作人员按时、按要求巡检设备，无违章操作； |  |  |

检查人：                      负责人：                             检查日期：