施工用电专项安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 是否有施工现场临时用电的技术安全资料，定期检查表、电工维修工作记录等资料档案； |  |  |
| 2 | 电工及其他用电人员，主要包括：电工、焊工是否持证上岗；其他用电人员（指直接操作用电设备人员）是否经过相关安全教育培训和技术交底； |  |  |
| 3 | “三级配电，两级保护”落实情况，逐级漏电保护器的参数是否匹配；是否实行“一机、一闸、一箱、一漏”； |  |  |
| 4 | 临时用电线路设置是否符合安全要求，是否采用三相五线制，是否容易造成施工人员误踩踏发生触电事故，是否线路已破损容易发生漏电或瞬间短路现象； |  |  |
| 5 | 用电线路应采用绝缘良好的、完好无损的橡皮导线。严禁使用破损和裸体导线。 |  |  |
| 6 | 是否有使用淘汰、违规的机具设备工具、电线、电缆等道具； |  |  |
| 7 | 动机具、配电箱等用电器材外壳是否按照要求进行接地（电动机具包括电焊机、发电机、切割机等）； |  |  |
| 8 | 职工宿舍及办公室是否有使用电饭煲、电水壶、电砂锅、热得快等大功率电器，擅自拉接电线等违规现象； |  |  |
| 9 | 职工宿舍及办公室用电所用插线板、插座或插排等是否安全可靠，是否存在烧焦、变形、接触不良等问题。 |  |  |
| 10 | 外电防护情况是否合格，作业面是否与外电架空线路保持安全距离；是否在外电架空线路的正下方施工、建造临建、堆放材料及构件； |  |  |
| 11 | 手持式电动工具，是否符合要求装有合格的漏电保护器 |  |  |
| 12 | 临近高压线施工时，是否应设置防护遮拦，确保安全距离，配送电设施悬挂醒目的警示标志牌。 |  |  |
| 13 | 电缆过路、过桥、敷设作有效保护和隔离。 |  |  |
| 14 | 施工现场的用电设施是否有可靠的接地。 |  |  |
| 15 | 有无触电应急预案。 |  |  |

- 检查人：                           负责人：                                     检查日期：