防洪度汛专项检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 应急准备 | 汛期前应组织相关人员学习防汛预案 |  |  |
|  | 应确定防汛重点区域，并组织日常检查 |  |  |
|  | 应组织防汛指挥部，确定后勤、抢险等工作责任人 |  |  |
|  | 汛期应落实值班制度 |  |  |
|  | 应制订防汛应急预案 |  |  |
|  | 值班人员应熟悉汛情上报方式 |  |  |
|  | 指定专人关注气象信息，随时发布汛情 |  |  |
|  | 应建立抢险队伍 |  |  |
|  | 防汛应急预案应进行演练 |  |  |
|  | 应确保防汛工作有充足的资金保障 |  |  |
|  | 汛期应保持通讯畅通 |  |  |
| 建筑物 | 排水井盖应保持完好 |  |  |
|  | 防汛重点区域排水沟渠应完好畅通 |  |  |
|  | 应急照明设施应完好 |  |  |
|  | 建筑物应无塌陷、渗水、漏水现象 |  |  |
|  | 抢险通道应畅通无阻 |  |  |
|  | 人员逃生通道应畅通 |  |  |
| 防汛装备、设施 | 抢险器材、物料应合理保管，保证完好，账、物相符 |  |  |
|  | 抢险人员应配备雨衣、雨鞋 |  |  |
|  | 手持电动工具、移动式电气设备应配有漏电保护装置 |  |  |
|  | 抢险车况应良好，抢险车司机应能随时执行任务 |  |  |
|  | 重要抢险器材应于汛期前试验 |  |  |

检查人：                                负责人：                                   检查日期：